| 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）勘误表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 页码 |  |  | 部位 |  |  |  |  | 误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一册 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 177 |  |  | 1-8-13 |  |  |  |  | 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 798.43 |  |  |  |  |  |  |  | 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.27 |  |  |  |  |  |  |  | 机械费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 载货汽车 10t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  | 载货汽车 10t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 第四册 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 |  |  | 章说明二.5 |  |  |  |  | ……。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时，可执行户内接地母线敷设相应定额。” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时，可执行接地母线敷设“沿砖混结构明敷”定额子目。” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 347 |  |  | 4-13-281 |  |  |  |  | 材料：成套灯具 消耗量（12.12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料：成套灯具消耗量（10.100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五册 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 30 |  |  | 5-2-39 |  |  |  |  | 材料：信息插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  | 材料：信息插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1.000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
| 5 | 120 |  |  | 5-6-93 |  |  |  |  | 材料：电视监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  | 材料：电视监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1.000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
| 第八册 工业管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 |  |  | 册说明六.2（2） |  |  |  |  | （2）不锈钢管除超低碳不锈钢管按章说明外，……。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （2）不锈钢管除超低碳不锈钢管按册说明外，……。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三册 通用项目和措施项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 308 |  |  | 13-1-25 |  |  |  |  | 基价：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.44 |  |  |  |  |  |  |  | 基价：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.57 |  |  |  |  |  |  |  | 人工费：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工：工日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.582 |  |  |  |  |  |  |  | 人工：工日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.077 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 321 |  |  | 13-1-118 |  |  |  |  | 基价：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.60 |  |  |  |  |  |  |  | 基价：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.62 |  |  |  |  |  |  |  | 人工费：元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工：工日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.012 |  |  |  |  |  |  |  | 人工：工日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.312 |  |  |  |  |  |  |
| 第十册 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 123 |  |  | 10-1-242 |  |  |  |  | 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.92 |  |  |  |  |  |  |  | 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.14 |  |  |  |  |  |  |  | 材料费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料：室内塑料给水管电熔管件DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  | 材料：室内塑料给水管电熔管件DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 131 |  |  | 10-1-293 |  |  |  |  | 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.62 |  |  |  |  |  |  |  | 基 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.6 |  |  |  |  |  |  |  | 材料费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料：室内塑料雨水管粘接管件DN150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.81 |  |  |  |  |  |  |  | 材料：室内塑料雨水管粘接管件DN150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.81 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 354 |  |  | 附录三（一）4 |  |  |  |  | 4.室外铸铁给水管管件数量取定表有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更正为下表：4.室外铸铁给水管管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 355 |  |  | 附录三（二）2 |  |  |  |  | 2.给水室内钢管（焊接）管件数量取定表有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更正为下表：2.给水室内钢管（焊接）管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.室外铸铁给水管管件 计量单位：个/10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  | 100 |  | 150 |  |  | 200 |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 三通 |  | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0.30 |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 弯头 |  | 0.44 |  |  | 0.44 |  | 0.42 |  |  | 0.40 |  | 0.36 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |
| 接轮 |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 异径管 |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  | 1.01 |  |  | 0.98 |  | 0.92 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.81 |  |  |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.给水室内钢管（焊接）管件 计量单位：个/10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 40 |  | 50 |  |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 150 |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 成品弯头 |  |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  | 1.23 |  |  | 0.88 |  | 0.85 |  | 0.83 |  |  |  | 1.22 |  |  |  | 0.96 |  | 0.88 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.85 |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 0.84 |  |
| 成品异径管 |  |  | 0.43 |  |  | 0.45 |  | 0.33 |  |  | 0.29 |  | 0.26 |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.16 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 成品管件合计 |  |  | 1.05 |  |  | 1.07 |  | 1.56 |  |  | 1.17 |  | 1.11 |  | 1.02 |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 1.12 |  | 1.03 |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |  |
| 煨制弯头 |  |  | 1.23 |  |  | 1.25 |  | 1.23 |  |  | 0.88 |  | 0.85 |  | 0.83 |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 挖眼三通 |  |  | 1.91 |  |  | 1.86 |  | 1.85 |  |  | 1.92 |  | 1.92 |  | 1.56 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.76 |  | 0.64 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |
| 制作异径管 |  |  | 0.85 |  |  | 0.89 |  | 0.33 |  |  | 0.29 |  | 0.26 |  | 0.19 |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 制作管件合计 |  |  | 3.99 |  |  | 4.00 |  | 3.41 |  |  | 3.09 |  | 3.03 |  | 2.58 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.76 |  | 0.64 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |