浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）勘误表（二）

| 序号 | 页码 | 部位 |  | 误 | 正确 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59 | 定额编号2-33 | 基价（元） | 1513.68 | 1597.00 |
|  |  |  | 材料费（元） | 830.57 | 913.89 |
|  |  |  | 水泥砂浆1：2.5 | - | 0.330 |
| 2 | 65 | 定额编号2-66，计量单位 |  | 10m2 | 10m3 |
| 3 | 144 | 工程量计算规则 第十一条 |  | ……木门窗套按设计图示尺寸以延长米计算；…… | ……木门窗套按设计图示尺寸以展开面积计算；…… |
| 4 | 268 | 定额编号10-105，机械 |  | 删除“混凝土搅拌机”及“混凝土振捣器”的消耗量。 增加“灰浆搅拌机200L”（台班单价：154.97元）及消耗量：0.02，相应的机械费改为“3.10”，基价改为“302.51”。 |  |
| 5 | 308 | 蝴蝶瓦泛水、斜沟，工作内容 |  | 2.白铁泛水、放样…… | 整条删除 |
| 6 | 435 | 工程量计算系数表（抹灰面油漆、涂料） |  | 混凝土平板或楼梯试 | 混凝土平板式楼梯底 |
| 7 | 496 | 定额编号18-29、18-30，计量单位 |  | m3 | 10m3 |